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Ответы на вопросы и комментарии, полученные в ходе публичных обсуждений Волжско-Окского управления Ростехнадзора 
24 августа 2026 г.
Вопрос: Есть ли возможность направить на предварительную проверку документы, разрабатываемые муниципальными образованиями в ходе подготовки к ОЗП?

Ответ: Для получения консультации по вопросам подготовки к ОЗП 
и предварительной проверки документов вы можете связаться с заместителем председателя комиссии по проверке вашего муниципального образования.
С составом комиссии вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе: «Проверки готовности муниципальных образований Нижегородской области и Республики Мордовия к отопительному периоду 2026-2027 гг.».
Вопрос: На какие разделы должен быть разбит План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании? Есть ли образец «идеального» плана?
Ответ: При формировании разделов Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании необходимо руководствоваться требованиями пункта 8.3.1. Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. №2234. Универсального «идеального» плана не существует. Каждый документ должен учитывать специфику местной системы теплоснабжения (количество и тип источников, протяженность и состояние сетей, климатические условия, наличие смежных инфраструктур), состав организаций-участников и реальные ресурсы.
